Додаток

до рішення міської ради

23.06.2010  №  23
Перелік
 об’єктів електроенергетики
	№ з/п
	Назва
	Довжина, м
	Справедлива вартість (без урахування ПДВ), грн.

	1
	КЛ 6кВ ТП 409-ТП 435         ААБлУ-10 (3х120)
	400 
	270526,00

	2
	ТП 435-ТП436 ААБлУ-10 (3х120)
	300
	

	3
	від муфти врізки КЛ 6 Кв ТП473-ТП502 ААБлУ-10 (3х95) 
	260
	

	4
	КЛ 6 кВ ТП 436-ТП502 
ААБлУ-10 (3х120)
	25
	

	5
	КЛ 6 кВ РП 7-ТП 502 
АААБлУ-10 (3х150)
	700
	

	6
	КЛ 6 кВ ТП 407-ТП502
	1140
	

	7
	вакуумний вимикач в РП 7   ААБлУ-10 (3х240)
	230
	

	8
	ААБлУ-10 (3х240)
	1800
	

	9
	ячейка КСО 393 с ВН в ТП 407
	
	

	
	
	4855
	


Секретар міської ради




Ю.В.Каптюх

