Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

26.05.2011 №235/6

- Перелік

майна комунальної власності, яке підлягає передачі  в господарське відання Концерну «Міські теплові мережі»

| № з/п | Найменування | Кіль- кість, од. | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість на 01.05.2011, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос "Гном" 25/20 | 1 | 4274,40 | 4274,40 |
| 2 | Насос 630/90 без електродвигуна | 1 | 31356,00 | 31356,00 |
| 3 | Насос Wilo Top RL 30/7.5 | 1 | 2120,04 | 2120,04 |
| 4 | Насос К-20/30 з електродвигуном | 2 | 7800,00 | 7800,00 |
| 5 | Насос вакуумний KNF №86 KN18 IP20 | 1 | 6598,80 | 6598,80 |
| 6 | Регулятор реактивної потужності RC9-МТ | 9 | 34190,96 | 34190,96 |
| 7 | Конденсатор CSADG 1-0.4/1.5 | 8 | 3236,45 | 3236,45 |
| 8 | Конденсатор CSADG 1-0.4/2 | 10 | 4139,76 | 4139,76 |
| 9 | Конденсатор CSADG 1-0.44/2.5 | 9 | 3849,66 | 3849,66 |
| 10 | Конденсатор CSADG 1-0.44/3.15 | 10 | 4589,28 | 4589,28 |
| 11 | Конденсатор CSADG 1-0.44/6.25 | 2 | 1104,91 | 1104,91 |
| 12 | Конденсатор CSADG 1-0.44/10 | 13 | 8765,33 | 8765,33 |
| 13 | Конденсатор CSADG 1-0.44/12.5 | 19 | 14105,68 | 14105,68 |
| 14 | Конденсатор CSADG 1-0.44/25 | 1 | 1204,96 | 1204,96 |
| 15 | Конденсатор CSADР 3-0.44/40 | 2 | 3842,52 | 3842,52 |
| 16 | Контактор CNNK 10 11 220V/50Hz | 3 | 1235,41 | 1235,41 |
| 17 | Контактор CNNK 20 10 220V/50Hz | 6 | 3723,62 | 3723,62 |
| 18 | Контактор CNNK 25 10 220V/50Hz | 1 | 812,00 | 812,00 |
| 19 | Контактор CNK N 15 10 220V/50Hz | 2 | 1020,79 | 1020,79 |
| 20 | Контактор CNK M 40 00 220V/50Hz | 2 | 2305,51 | 2305,51 |
| 21 | Контактор CNK M 50 00 220V/50Hz | 5 | 7213,80 | 7213,80 |
| 22 | Регулятор реактивної потужності Novar 1 | 1 | 3799.00 | 3799.00 |
| 23 | Компенсатор сальниковий Ду 500 | 1 | 19824,00 | 19824,00 |
| 24 | Автоматичний вимикач АВ2М10С-55-41 стац з е/м пр 1000А | 3 | 93229,20 | 93229,20 |
|  | ВСЬОГО | 113 | 264342,08 | 264342,08 |

Керуючий справами

виконкому ради								З.М.Бойко