ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

05.10.2011    №   70

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

"ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС"

НА 2011-2014 РОКИ

(проект)

Запоріжжя – 2011

Дана програма є робочим документом Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" і базується на попередніх розрахунках необхідних обсягів фінансування для забезпечення сталого функціонування рухомого складу електротранспорту, підтримки робочого стану існуючого обладнання, подальшого технічного переоснащення та розвитку міського електротранспорту.

Виконання в сучасних умовах зазначених задач пов'язане із застосуванням на міському електротранспорті заходів з енергозбереження і раціонального використання енергоресурсів. Зекономлені кошти будуть спрямовані на виконання ремонтних робіт, заміну інженерного обладнання, тощо.

Передбачається, що дані матеріали будуть служити своєрідним підґрунтям та орієнтирами у формуванні щорічних запитів на фінансування міського електротранспорту і визначенні внутрішніх резервів в укріпленні та розвитку матеріальної бази Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс".

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО 					КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО 				ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС"

НА 2011-2014 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2011-2014 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | ## Вимоги та окремі завдання, які стосуються енергозбереження, викладені у "Загальнодержавній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки", що введена в дію Законом України від 11.06.2009 N 1511-VI “Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки". "Програма розвитку міського електротранспорту у місті Запоріжжя на 2007 – 2015 роки”, затверджена рішенням міської ради від 13.06.2007 №22. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2011 №144 “Про стан виконання Програм енергоресурсозбереження за 2010 рік”. |
| Розробник Програми | Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Генеральний директор Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" |
| Основні виконавці Програми | Відділи та виробничі підрозділи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" |
| Основна мета Програми | Головною метою Програми енергоресурсозбереження підприємства "Запоріжелектротранс" є впровадження в економіку підприємства енергоресурсозберігаючих заходів і скорочення за рахунок цього витрат підприємства на забезпечення його сталого функціонування, вивільнення коштів для їх подальшого залучення на покращення технічного стану виробництва, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності, стійкості та якості енергопостачання і покращення на цій основі якості та безпеки послуг з пасажироперевезень. |

| Термін реалізації Програми | 2011-2014 роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найважливіші цільові показники | Щорічне скорочення споживання ПЕР в 2011-2014 роках не менш ніж 3-7% від показників енергоспоживання 2009 року. Досягнення в 2014 році річного споживання ПЕР та питної води на рівні: - електроенергія – 31 820 000 кВт.год - теплова енергія – 2943,2 Гкал - природний газ - 255,5 тис.м3 - питна вода - 43,7 тис.м3 |  |  |  |  |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | 1 .Оновлення рухомого складу парку трамваїв та тролейбусів за рахунок придбання 24 трамвайних вагонів та 48 тролейбусів (відповідно до Програми оновлення рухомого складу міського електротранспорту в місті Запоріжжя на 2007-2015 роки). 2.Заміна зношеного контактного дроту на новий. 3. Реконструкція 2-х котелень підприємства, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1. 4. Здійснення заходів по скороченню витрат теплоенергії шляхом проведення ремонту тепломереж, полагодження теплоізоляції. 5. Ремонт фасаду адміністративного будинку: - ремонт покрівлі будинку, - заміна віконного скління та утеплювання зовнішньої поверхні стін. 6. Реконструкція тягових підстанцій із заміною обладнання, в т.ч.: - заміна комплектів телемеханіки, - заміна масляних вимикачів на вакуумні. |  |  |  |  |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | Власні кошти підприємства, кошти міського бюджету (бюджету розвитку), тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Рік | Всього | Власні кошти | Кошти міського бюджету | Кошти державного бюджету |
|  | 2011 р. | 1102,9 | 1102,9 | 0 | 0 |
|  | 2012 р. | 34229,9 | 1985,7 | 19044,2 | 13200,0 |
|  | 2013 р. | 34114,4 | 1870,2 | 19044,2 | 13200,0 |
|  | 2014 р. | 33318,0 | 1518,0 | 18600,0 | 13200,0 |
|  | Всього | 102765,2 | 6476,8 | 56688,4 | 39600,0 |

| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Очікувані результати від виконання програми - зменшення витрат: - електроенергії - на 7743,0 тис.кВт.год (в середньому на рік – 1,75 %); - теплової енергії - на 153,9 Гкал ( в середньому на рік – 1,69 %); - природний газ - на 197,5 тис.м3 ( в середньому на рік – 7,5%); - питна вода - на 3,0 тис.м3 ( в середньому на рік - 3%). Очікуване загальне енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів в 2014 р. в порівнянні з 2009 р. зменшиться в середньому до 7%. Економія за 5 років складе: - енергоносіїв - 2767,6 туп ( 3259,5 тис. грн.) - питної води - 3,0 тис.м3 (9,3 тис. грн.) (у цінах на 01.06.2011). |
| --- | --- |
| Періодичність контролю виконання програми | Щоквартально. |

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАПОРІЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

"ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС"

Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" (далі підприємство "Запоріжелектротранс") є комунальним підприємством, засновником і власником майна якого є Запорізька міська рада.

Основною метою діяльності підприємства "Запоріжелектротранс" є задоволення потреб населення у пасажироперевезеннях з високою культурою обслуговування.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є власні кошти від перевезень пасажирів та іншої діяльності, субвенція з Державного бюджету України на компенсацію втрат від надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян у міському електротранспорті та кошти бюджету міста.

До складу підприємства входять структурні підрозділи, які здійснюють перевезення пасажирів, обслуговування та ремонт рухомого складу, трамвайної колії та споруд енергогосподарства:

- трамвайне депо № 1 експлуатує 116 одиниць рухомого складу трамвая. Крім    того,    в    технологічному    процесі    як    споживачі    енергоресурсів функціонують газотеплова завіса з витратами газу до 60 м3/год. та мийний комплекс з витратами води до 0,8 м3 /год.

-	трамвайне депо № 2 експлуатує 68 одиниць рухомого складу трамвая. В технологічному процесі задіяний мийний комплекс з витратами води до 0,8 м3/год.

-	тролейбусний парк № 1 експлуатує 74 одиниці рухомого складу
тролейбуса. В технологічному процесі як споживачі енергоресурсів
функціонують котельня з встановленими 2 котлами НИИСТУ-5 потужністю
0,465 Гкал/год, газотеплова завіса з витратами газу до 60 м3/год, мийний
комплекс з витратами води до 0,8 м3 /год.

- тролейбусний парк № 2 експлуатує 80 одиниць рухомого складу тролейбуса. В технологічному процесі задіяний мийний комплекс з витратами води до  0,8 м3/год.

-	служба електрогосподарства обслуговує 100,55 км контактної мережі
трамвая та 188,441 км тролейбуса (у два дроти), 30 тягових підстанцій та 6 трансформаторних підстанцій з встановленою потужністю 73 МВт.

-	служба колії обслуговує 100,3 км трамвайної колії.

-	вагоноремонтні майстерні мають на своєму балансі приміщення та
обладнання для обслуговування та ремонту рухомого складу трамвая і
тролейбуса, котельню з встановленими 2 котлами НИИСТУ-5 з продуктивністю
0,465 Гкал /год.

Діючі тарифи на енергоносії (станом на 01.06.2011):

на електроенергію			-   0,3648 грн./кВт. год	(з ПДВ)

на теплопостачання:

- на опалення та підігрів води 	-   495,192 грн./ Гкал  (з ПДВ)

- абонентська плата		-   14700,456 грн./ Гкал/год. (з ПДВ)

-   на водопостачання			-   4,476 грн./м3	(з ПДВ)

-   на водовідведення			-   3,36 грн./м3	(з ПДВ)

-   на світлі нафтопродукти:

-   бензин А-76				-   9,40 грн./ л

-   на дизпаливо				-   9,75 грн./ л

-   на природний газ			-   3485,7168 грн./1000м3 (з ПДВ)

Забезпеченість підприємства приладами обліку:

електроенергії				- 100%

теплової енергії				- 100%

природного газу				- 100%

гарячої та холодної води            	- 100%.

Відповідно вимогам Держстандарту, на підприємстві існує необхідність встановлення приладів обліку більш високого класу точності.

Показники   щорічного   обсягу   споживання   енергоресурсів   та   води підприємством     "Запоріжелектротранс"    за   2007 - 2010   роки   наведені    в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1    Обсяги   споживання  енергоресурсів підприємством "Запоріжелектротранс" у 2007-2010 роках.

| Найменування ПЕР | Одиниця виміру | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  | 2010 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Споживання | Тис. грн. | Споживання | Тис. грн. | Споживання | Тис. грн. | Споживання | Тис. грн. |
| Електроенергія | тис. куб.м ту.п | 37460,112174,5 | 9125,3 | 36163,111753,0 | 8809,3 | 34240,311128,1 | 8340,9 | 31743,210316,6 | 7732,6 |
| Газ природний | тис. куб.м ту.п. | 421,9489,4 | 429,5 | 408,0473,3 | 591,1 | 273,9317,7 | 734,6 | 269,670312,8 | 839,390 |
| Теплоенергія | Гкал т.у.п. | 3429,6489,9 | 813,7 | 2987,0426,7 | 1168,1 | 3158,0451,1 | 2124,6 | 3257,9465,4 | 2458,7 |
| Паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо) | т. т.у.п. | 513,5760,0 | 2033,3 | 522,8773,7 | 3011,3 | 497,4736,2 | 2946,4 | 360,9534,0 | 3802,0 |
| Водопостачання та водовідведення | куб.м куб.м | 5348350820 | 220,9 | 5307450717 | 247,4 | 4673144416 | 233,2 | 4680544712 | 325,7 |
| ВСЬОГО: | т.у.п. | 13913,8 |  | 13426,7 |  | 12633,1 |  | 11628,8 |  |

2 МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми енергоресурсозбереження підприємства "Запоріжелектротранс" є впровадження в економіку підприємства енергоресурсозберігаючих заходів і скорочення за рахунок цього витрат підприємства на забезпечення його сталого функціонування, вивільнення коштів для їх подальшого залучення на покращення технічного стану виробництва, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності, стійкості та якості енергопостачання і покращення на цій основі якості та безпеки послуг з пасажироперевезень.

3 НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

"ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС" В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ТА ЕНЕРГОВИКОРИСТАННІ

Міський електротранспорт є енергоємним виробництвом. Витрати на оплату спожитих електроенергії, газу, тепла, води є складовими собівартості пасажирських перевезень і впливають на поступове її зростання.

Частка вартості енергоресурсів у витратах на пасажирські перевезення складає:

| - на електропостачання | - 10,20% |
| --- | --- |
| - на теплопостачання | - 2,77 % |
| - на природний газ | - 0,92 % |
| - на водопостачання та водовідведення | - 0,39 % |
| - на паливо-мастильні матеріали | - 3,18 %. |

Питання енергоресурсозбереження знаходяться у тісному взаємозв'язку з питаннями енерговикористання, оскільки впровадження заходів з енергозбереження забезпечує зменшення як загального обсягу витрат на експлуатаційну діяльність міського електротранспорту, так і собівартості перевезення 1 пасажира.

На сьогоднішній день найважливішими проблемами для підприємства з питань енергоресурсозбереження є наступні:

1. Високий рівень фізичного зносу об'єктів міського електротранспорту.
Згідно бухгалтерського обліку підприємства "Запоріжелектротранс", знос основних засобів складає:

| - рухомий склад трамвая | – 90,1 %, |
| --- | --- |
| - рухомий склад тролейбуса | — 79,0%, |
| - трамвайного шляху | – 49,6%, |
| - контактної мережі по трамваю | – 42,5%, |
| - контактної мережі по тролейбусу | – 31,7%, |
| - тягових підстанцій | – 60,9%, |
| - споруджень електрогосподарства | – 100,0%, |
| - автопарку аварійної техніки служби енергогосподарства | – 94,7%. |

2. Відсутність стабільного оновлення рухомого складу трамвая та
тролейбуса.

Середній вік трамваїв становить 25,14 роки, тролейбусів – 17,06 роки. Із 184 одиниць наявної кількості трамваїв 182 одиниці, або 99%, відпрацювали свій нормативний термін (15 років). Із 154 тролейбусів -  136 машин, або 88,3%, також відпрацювали нормативний термін (10 років).

В зв’язку з нестачею коштів парк тролейбусів і трамваїв тривалий час не оновлювався, тому технічний стан електротранспорту, який працює в загальному режимі, в цілому не відповідає сучасним вимогам.

За останні три роки  на умовах співфінансування з державного бюджету та міського бюджету придбано 11 нових тролейбусів та 1 трамвай. Нові моделі трамваїв та тролейбусів відповідають сучасним вимогам якості пасажирських перевезень, технічних та експлуатаційних характеристик, зовнішнього вигляду і комфортності, пристосовані для осіб з особливими потребами. Суттєвою перевагою нових тролейбусів є обладнання, що дозволяє економити електроенергію.

3. Моральне і технічне старіння обладнання тягових перетворювальних підстанцій.

Практично     всі      тягові       підстанції     обладнані    комплексами пристроїв

телемеханіки ТМ-320, які знаходяться в експлуатації більше 20 років і зняті з виробництва ще у 1988 році. Електронні блоки, що входять до складу пристроїв застаріли як технічно, так і морально. Ремонтний фонд не поповнюється, оскільки базові схеми пристроїв, які вироблялись у країнах Балтії, зняті з виробництва у 1987 році. Ремонт частини блоків в умовах підприємства "Запоріжелектротранс" неможливий, а вихід із строю хоча б одного з блоків може привести до повної непрацездатності комплексу пристроїв телемеханіки ТМ-320 та втрати контролю за рухом трамваїв і тролейбусів.

Технічний знос пристроїв телемеханіки приводить до відмови у роботі при підвищенні температури до 25 градусів тепла, при грозових розрядах, що приводить до викривлення сигналів управління, збільшує час на приведення їх до нормального стану, викликає аварійні ситуації на контактно-кабельних мережах.

4. Низька енергетична ефективність функціонування основного паливовикористовуючого обладнання (котельні з встановленими котлами НИИСТУ-5 мають ККД не більш 80%, а виробництво теплової енергії не перевищує 0,4 Г кал /год.);

5. Високий рівень фізичного зносу будівель та інженерного обладнання підприємства, що зумовлює збільшення витрат на опалення (теплова завіса) та значні втрати теплоносіїв через поверхню стін та віконне скління (виробничий корпус трамвайного депо № 1 збудовано у 1944 році, а виробничий корпус тролейбусного парка № 1 - у 1949 році).

4 ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВА "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС"

Головними споживачами паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві є:

- електроенергії - рухомий склад трамваїв та тролейбусів (95%);

- теплової  енергії - підрозділи  підприємства  (100%)  для  опалення  та гарячого водопостачання;

- природного газу - котельні підприємства (80%) на виробництво теплової енергії, на опалення та гаряче водопостачання; технологічне   обладнання (20%).

- питна вода - підрозділами підприємства на миття рухомого складу (70%) та інші санітарно - гігієнічні потреби (30%).

Потенціал енергозбереження — різниця між обсягами існуючого стану енергоспоживання та умовами споживання ПЕР при впровадженні всіх можливих енергозберігаючих заходів.

Технічний потенціал визначається можливостями енергозбереження, які можуть бути реалізовані за фіксований проміжок часу та залежить від темпів і досягнень науково-технічного прогресу.

Для підприємства "Запоріжелектротранс", враховуючи необхідність вирішення основних проблем енергоресурсозбереження, технічним потенціалом може бути:

- заміна   старого   рухомого   складу   на   новий,   менш   енергоємний;

- заміна зношеного контактного дроту на новий з метою зменшення витрат у контактних мережах трамвая та тролейбуса;

- реконструкція  діючих  тягових  підстанцій  з   метою  вдосконалення систем електропостачання;

- заміна котлів типу НИИСТУ-5 на нові, з більшим ККД.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, технічний потенціал енергозбереження на підприємстві "Запоріжелектротранс" можна оцінювати до 30%. Більш точна оцінка загального потенціалу можлива тільки за результатом проведення повного енергетичного обстеження (енергоаудиту) підприємства.

Енергозбереження складає ту частину технічного потенціалу, яка може бути прибутково освоєна при достатніх капіталовкладеннях. Можливості економічного потенціалу нижче за можливості технічного і включають тільки рентабельну частину останнього, освоєння якого залежить від інвестицій. Крім того, економічний потенціал обмежується вимогами, які пред'являються до окупності капіталовкладень у енергозбереження.

На даний час економічно-доцільна складова потенціалу енергозбереження підприємства оцінюється на рівні 10-15 %, але в умовах нестачі фінансових коштів зменшення споживання ПЕР можливе на рівні 3-5%.

Орієнтовна оцінка    існуючого загального енергозберігаючого потенціалу підприємства наведена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Результати загальної оцінки потенціалу можливої економії ПЕР та питної води на підприємстві "Запоріжелектротранс"

| Назва енергоносіїв | Одиниця виміру |  | Тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назва | Кількість |  |
| Електроенергія | тис. кВт. год. | 7743,0 | 2241,1 |
|  | туп | 2516,5 |  |
| Теплова енергія | Г кал | 153,9 | 102,0 |
|  | туп | 22,0 |  |
| Природний газ | тис.м3 | 197,5 | 916,2 |
|  | туп | 229,1 |  |
| Питна вода | тис.м3 | 3,0 | 9,3 |
| ВСЬОГО: | туп | 2767,6 | 3268,8 |

Головний результат, що очікується від виконання Програми - вихід у 2014 році на річне споживання ПЕР і води підприємством "Запоріжелектротранс" на обсяги, рівень яких не буде перевищувати 93 % від загального їх споживання у 2009 році, тобто до 2014 року загальне енергоспоживання повинно скоротитися до 7 %.

5 ЗАХОДИ ПО СКОРОЧЕННЮ ПЕР

Заходи по скороченню паливно-енергетичних ресурсів за рахунок енергозбереження, підвищення енергоефективності і раціонального використання енергоресурсів наведені у таблицях 5.1 та 5.2.

Таблиця 5.1 Обсяги фінансування впровадження енергозберігаючих заходів на 2011-2014 роки.

| № З. п. | Найменування енергозберігаючого заходу |  | Очікув ані джере- ла фінан- сування | Обсяги впровадження по роках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обсяги фінансування |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одиниця вимі-ру | 2011 рік | 2012рік | 2013 рік | 2014 рік | 2011 –2014 роки |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення рухомого складу трамваїв і тролейбусів* |  | Кошти держав-ного та місько-го бюдже- тів | Од. |  | 24 | 24 | 24 | 72 |
|  |  |  |  | Тис. грн. |  | 26400,0 | 26400,0 | 26400,0 | 79200,0 |
| 2 | Заміна зношеного контактного дроту на новий |  | Власні кошти | км. | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 58,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
| 3 |  | Реконструкція 2-х котелень підприємства, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1 | Міський бюджет (бюджет розвитку) | Коте-лень |  | 1 | 1 | - | 2 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 444,2 | 444,2 | - | 888,4 |
|  |  | Розробка робочого проекту технічного переобладнання 2-х котелень | Власні кошти |  | 98,8 |  |  |  | 98,8 |
| 4 |  | Здійснення заходів по скороченню витрат тепло енергії шляхом проведення ремонту тепломереж, полагодження теплоізоляції | Власні кошти | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
|  |  |  |  | тис. грн | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 16,3 |
| 5 |  | Ремонт фасаду адміністративного будинку: - ремонт покрівлі будинку | Власні кошти | м2 |  | 671,0 |  |  | 671,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 116,0 |  |  | 116,0 |
|  |  | - заміна віконного скління | Власні кошти | м2 |  | 483,0 | 483,0 |  | 966,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 438,6 | 438,6 |  | 877,2 |
|  |  | - утеплювання зовнішньої поверхні стін | Власні кошти | м2 |  | 665,0 | 665,0 | 800,0 | 2130,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 427,5 | 427,0 | 514,0 | 1368,5 |
| 6 |  | Реконструкція тягових підстанцій із заміною обладнання: - заміна комплектів телемеханіки; | Міський бюджет (бюджет розвит- ку) | Комп лект |  | 9 | 9 | 10 | 28 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 7200,0 |
|  |  | - заміна масляних вимикачів на вакуумні | Міський бюджет (бюджет розвит- ку) | комп лект |  | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| ВСЬОГО |  |  |  | тис. грн. | 1102,9 | 34229,9 | 34114,4 | 33318,0 | 102765,2 |
| в тому числі: |  |  | Державний бюджет | тис. грн. |  | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 | 39600,0 |
|  |  |  | Міський бюджет | тис. грн. |  | 19044,2 | 19044,2 | 18600,0 | 56688,4 |
|  |  |  | Власні кошти | тис. грн. | 1102,9 | 1985,7 | 1870,2 | 1518,0 | 6476,8 |

* фінансування визначено відповідно до Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки та Програми розвитку міського електротранспорту в місті Запоріжжя на 2007-2015 роки без врахування збільшення вартості трамваїв та тролейбусів від часу затвердження програм.

Таблиця   5.2   Економія   енергетичних   ресурсів   від впровадження енергозберігаючих заходів за період дії Програми.

| № з. п. | Найменування енергозберігаючого заходу | Очікувані джерела фінансування (місцевий бюджет, власні кошти підприємства) | Обсяги фінансування, тис.грн. | Сумарна економія енергетичних ресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів, т.у.п | Економія енергетичних ресурсів від впровадь-ження енергозберігаючих заходів впродовж строку дії Програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оновлення рухомого складу трамваїв і тролейбусів | Кошти державного та міського бюджету | 79200,0 | 672,8 | 672,3 |
| 2 | Заміна зношеного контактного дроту на новий | Власні кошти | 4000,0 | 1345,5 | 1008,5 |
| 3 | Реконструкція 2-х котелень підприємства, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1. | Міський бюджет (бюджет розвитку) | 888,4 | 229,1 | 916,2 |
|  | Розробка робочого проекту технічного переобладнання 2-х котелень | Власні кошти | 98,8 |  |  |
| 4 | Здійснення заходів по скороченню витрат тепло енергії шляхом проведення ремонту тепломереж, полагодження теплоізоляції | Власні кошти | 16,3 | 12,6 | 42,6 |
| 5 | Ремонт фасаду адміністративного будинку: - ремонт даху будинку | Власні кошти | 116,0 | 2,5 | 9,7 |
|  | - заміна віконного скління | Власні кошти | 877,2 | 3,6 | 30,1 |
|  | - утеплювання зовнішньої поверхні стін | Власні кошти | 1368,5 | 3,3 | 19,8 |
| 6 | Реконструкція тягових підстанцій із заміною обладнання: - заміна комплектів телемеханіки; - заміна масляних вимикачів на вакуумні. | Міський бюджет (бюджет розвитку) | 7200,0 | 298,9 | 336,2 |
|  |  | Міський бюджет (бюджет розвитку) | 9000,0 | 199,3 | 224,1 |
| ВСЬОГО |  |  | 102765,2 | 2767,6 | 3259,5 |

6 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Джерела фінансування програми: власні кошти підприємства, кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету на засадах співфінансування, кошти інших джерел.

Таблиця 6.1 - Узагальнені обсяги фінансового забезпечення виконання програми енергоресурсозбереження підприємства "Запоріжелектротранс" на 2011-2014 роки

| Рік виконання програми | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) заходів Програми за рахунок: |  |  |  |  |  |
| - коштів міського бюджету | 0 | 19044,2 | 19044,2 | 18600,0 | 56688,4 |
| - коштів державного бюджету | 0 | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 | 39600,0 |
| - власних коштів підприємства | 1102,9 | 1985,7 | 1870,2 | 1518,0 | 6476,8 |
| ВСЬОГО: | 1102,9 | 34229,9 | 34114,4 | 33318,0 | 102765,2 |

Сума фінансування з державного та місцевого бюджетів щорічно підлягає коригуванню відповідно до затверджених обсягів видатків на зазначені цілі у відповідних бюджетах.

7 РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ У РАЗІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати, що очікуються у разі виконання у 2011 — 2014 роках програми енергоресурсозбереження підприємством "Запоріжелектротранс", наведено у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Очікувана економія ПЕР та питної води від реалізації

у 2011 -2014 роках програмних енергоресурсозберігаючих заходів на підприємстві "Запоріжелектротранс".

| Найменування ресурсу, який економиться | Одиниці виміру | Обсяги економії |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всього |
| Електроенергія | тис.кВт. год | 1035,0 | 1725,0 | 2491,0 | 2492,0 | 7743,0 |
| Теплова енергія | Гкал | 22,0 | 22,0 | 42,3 | 67,6 | 153,9 |
| Природній газ | тис.м3 | - | - | 65,7 | 131,8 | 197,5 |
| Питна вода | тис.м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3,0 |
| Загальна економія ПЕР | ту.п. | 339,5 | 563,8 | 891,8 | 972,5 | 2767,6 |
|  | тис. грн | 316,5 | 516,2 | 1056,2 | 1380,0 | 3268,8 |

При загальних обсягах фінансування впровадження заходів з енергоресурсозбереження в обсязі 102765,2 тис.грн. загальна економія паливно-енергетичних ресурсів за період дії Програми очікується в обсязі 3268,8 тис. грн.

При цьому середній термін окупності енергозберігаючих заходів на підприємстві буде складати до 4 років, а за окремими заходами – 1,9 роки.

Особливістю підприємства "Запоріжелектротранс" є той факт, що впроваджуючи заходи з поліпшення вкрай незадовільного технічного стану основних засобів, підприємство вирішує і проблему енергоресурсозбереження, і питання покращання фінансового стану, і вимоги до якості та безпеки пасажирських перевезень у міському електротранспорті.

Як вказувалось у розділі 3, питання енергоресурсозбереження знаходяться у тісному взаємозв'язку з питаннями енерговикористання у процесі забезпечення пасажирських перевезень, в першу чергу з якістю та надійністю надання послуг з перевезення пасажирів.

Обсяг власних доходів від перевезення пасажирів характеризується прямою залежністю від якості та безпеки перевезень:

- стану рухомого складу, який приваблює платоспроможних пасажирів, працює стабільно без заходів та простоїв у лінії, без втрати доходів, забезпечує пасажирам швидке та комфортне пересування містом,

- стану контактної мережі, обриви якої приводять до зупинок міського електротранспорту та втрати доходів,

- стану трамвайних колій, належний стан яких забезпечує якість та безпеку пасажирських перевезень, відсутність сходів трамваїв з рейок та втрату доходів від перевезень пасажирів,

- якості енергозабезпечення, що забезпечується відсутністю аварій на енергомережах або швидкістю усунення як самих аварійних ситуацій, так і причин їх виникнення.

Успішна реалізація Програми буде мати позитивний вплив на соціальний стан у місті, особливо для пасажирів пільгових категорій.

Успішне впровадження Програми енергоресурсозбереження Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" принесе користь підприємству та підвищить його авторитет і довіру мешканців міста.

Секретар ради 							В.Ф.Кальцев