Додаток

до рішення міської ради

26.06.2012  №  24

Перелік

трансформаторної підстанції КТП-1388 з обладнанням по вул.Бодянського в с.Підпорожнянка, які є об’єктами права держаної власності та передаються до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

| № з/п | Обладнання | Кількість, од.вим. | Справедлива вартість (без урахування ПДВ) грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторна підстанція КТП-1388 (трансформатор ТМ-40кВА 6/0,4кВ) | 1 од. | 29854,0 |
| 2 | Кабель 0,4 кВ від КТП-1388 А-1 на оп.1(н.А) (АВВГ-1 3х16+1х10) | 30 м | 291,0 |
| 3 | Кабель 0,4 кВ від КТП-1388 А-1 на оп.1(н.Б) (АВВГ-1 3х16+1х10) | 30 м | 291,0 |
| 4 | ПЛ-0,4кВ від КТП-1388 А-1 провід (АС-25 в 4 лінії, опори з/б-26од.) | 670 м | 23757,0 |
| 5 | ПЛ-6кВ Ф-29 ПС "ДВС" с оп.33/6 до КТП-1388 (провід АС-25 3 лінії, роз'єднувач РЛН-10/400-РТ-1388) | 5 м | 1401,0 |
|  |  | 55594,0 |

Секретар міської ради						Р.О.Таран