Таблиця 7.8. Заходи щодо забезпечення екологічно збалансованого природокористування

| № | Найменування об’єкта | Назва природоохоронного заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. | Термін виконання | Очікуваний ефект | Джерело фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАТ «Запоріжсталь» |
| 1. | Сталеплавильне виробництво | Реконструкція сталеплавильного виробництва з будівництвом конверторного цеху | Кошти на реалізацію заходу наведені у п.п. 14, 15 табл. 7.2 | 2017 | 273,0 тис. т.у.п/рік | Власні кошти підприємства | ВАТ «Запоріжсталь» |
| ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 2. | ПАТ «Дніпроспецсталь» | Впровадження фільтркомпенсуючого пристрою на головній понижуючий підстанції підприємства № 7 | 30,0 | 2012 | Економія 100,0 тис кВт/год. за рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 3. | ПАТ «Дніпроспецсталь» | Впровадження малоінерційної футеровки на нагрівальних печах сортопрокатних станків | 485,0 | 2013 | Економія природного газу 75,0 тис.м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 4. | ПАТ «Дніпроспецсталь» | Впровадження технологічного налагоджування режимів спалювання газового палива в нагрівальних печах підприємства | 2 000,0 | 2012-2017 | Економія природного газу 200,0 тис.м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 5. | ПАТ «Дніпроспецсталь» | Впровадження локальних міні котелень для потреб ГВП тупикових підрозділів підприємства | 1 814,0 | 2012-2017 | Економія тепла 2000,0 Гкал | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 6. | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» | Повна відмова від покупної теплоенергії за рахунок утилізації вторинних ресурсів | 6 000,0 | 2016-2017 | Виключення втрати теплової енергії при транспортуванні (після розробки проекту) | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 7. | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Цех № 3 | Використання феросплавного газу для виробництва вапна від печей цеха № 1 | 4 000,0 | 2014-2015 | Економія використання природного газу 3,96 млн.м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| ЗДП «Кремнійполімер» |
| 8. | ЗДП «Кремнійполімер» | Проектування АСК для компенсування реактивної потужності | 5,0 | 2015 | 0,007 тис. т.у.п. | Власні кошти підприємства | ЗДП «Кремнійполімер» |
| 9. | ЗДП «Кремнійполімер» | Установка теплових насосів для гарячого водопостачання | 11,0 | 2013 | 0,009 тис. т.у.п. | Власні кошти підприємства | ЗДП «Кремнійполімер» |
| 10. | ЗДП «Кремнійполімер» | Проектування АСК контролю обліку усіх видів енергоресурсів | 400,0 | 2015 | 0,02 тис. т.у.п. | Власні кошти підприємства | ЗДП «Кремнійполімер» |
| КП «Водоканал» |
| 11. | ДВС-1 | Реконструкція котельні Дніпровської водопровідної станції | 9 016,640 | 2014 | 308,29 т.у.п/рік | Державний, місцеві бюджети та власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 13. | ДВС-1 | Реконструкція насосних станцій першого підйому з заміною або додатковим монтажем менш потужних насосних агрегатів і обладнання з перетворювачами частоти | Визначається на підставі проектної документації | 2013 | Оптимізація енерговитрат | Місцеві бюджети та власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 14. | ДВС-2 | Реконструкція насосної станції другого підйому з заміною або додатковим монтажем менш потужних насосних агрегатів і обладнання з перетворювачами частоти | Визначається на підставі проектної документації | 2014-2015 | Оптимізація енерговитрат | Місцеві бюджети та власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 15. | ЦОС-2 | Переоснащення котельні центральних очисних споруд каналізації Правобережної частини (ЦОС-2) з улаштуванням гарячого водопостачання (встановлення теплових насосів з відбором тепла від стоків, що поступають, та повітропроводу турбокомпресорів) | 3 200,0 | 2013 | 491,79 т.у.п/рік | Місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 16. |  | Технічне переоснащення та автоматизація каналізаційних насосних станцій | 3 790,0 | 2012-2014 |  | Власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
|  | ЦКНС КНС – 3 шт. |  |  |  | 37,64 т.у.п/рік |  |  |
|  | ЦКНС КНС – 4 шт. |  |  |  | 39,86 т.у.п/рік |  |  |
| 17. | ЦКНС | Встановлення теплових насосів на каналізаційні насосні станції | 711,23 | 2012-2014 | 83,92 т.у.п/рік | Власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |

Секретар міської ради										Р.О.Таран