Додаток

до рішення міської ради

30.01.2013 №37

ПЕРЕЛІК

зовнішніх теплових мереж, які приймаються до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя та передаються в господарське відання Концерну «Міські теплові мережі»

| № з/п | Адреса об’єкту передачі | Довжина каналу, п.м | Об’єкт передачі | Характеристика об’єкту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пр.Маяковського,3 | 17 | мережа від ТК 85-7 (І ввод) до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 114 мм, Т3- Ду 57 мм довжиною 17 п.м |
| 2 | пр.Маяковського,3 | 35 | мережа від ТК 85-13 (ІІ ввод) до житлового будинку | Т1,Т2 Ду 76 мм, довжиною 35 п.м |
| 3 | пр.Маяковського,3а | 6,3 | мережа від ТК 85-9 (І ввод) до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 76 мм, Т3-Ду 40 мм довжиною 6,3 п.м |
| 4 | пр.Маяковського,3а | 30 | мережа від ТК 85-4 (ІІ ввод) | Т1,Т2- Ду 89 мм , Т3-Ду 57 мм довжиною 30 п.м |
| 5 | пр.Маяковського,5 | 16 | мережа від ТК 85-5 (І ввод) до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 76 мм, Т3-Ду 57 мм довжиною 16 п.м |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | пр.Маяковського,5 | 18 | мережа від ТК 85-6 (ІІ ввод) до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 76 мм, Т3- Ду 57 мм довжиною 18 п.м |
| 7 | пр.Маяковського,3, 3а, 5 | 38 | мережа від ТК 85-4 до ТК 85-5 | Т1,Т2- Ду 114 мм, Т3-Ду 76 мм довжиною 38 п.м |
| 8 |  | 44 | мережа від ТК 85-5 до ТК 85-6 | Т1,Т2-, Ду 114 мм, Т3- Ду 76 мм довжиною 44 п.м |
| 9 |  | 52 | мережа від ТК 85-6 до ТК 85-7 | Т1,Т2- Ду 108 мм, Т3- Ду 76 мм довжиною 52 п.м |
| Всього | 256,3 |  |  |
| Залишкова вартість зовнішніх теплових мереж станом на 01.11.2012 складає 8534,90 грн. |

Секретар міської ради														 Р.О.Таран