Додаток

до рішення	виконавчого																комітету міської ради

23.07.2013 №304/6

ПЕРЕЛІК

майна, яке входить до складу мереж зовнішнього освітлення та передається до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

| № п/п | Найменування | Тип, марка | Кількість | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання |
| 1 | Світильник вуличний (220 В) з натрієвою лампою ДНаТ (70Вт) | ЖКУ 13-70 | 9 од | 2827,44 |
| 2 | Дугова натрієва лампа (70Вт) | ДНаТ-70 | 9 од | 572,40 |
| 3 | Ящик кабельний | ЯКС | 1 од | 66,00 |
| Ізолятори |
| 4 | Ізолятори ТФ20 | ГОСТ 2366-78 | 32 од | 320,00 |
| Кабелі та провода |
| 5 | Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами 4х16 кв.мм АВВГ | ГОСТ 16442-80 | 0,03 км | 176,40 |
| 6 | Провід алюмінієвий ізольований СИП 4х16 кв.мм |  | 470 п.м | 2890,00 |
| Матеріали |
| 7 | Опора залізобетонна | СВ 105 | 9 од | 4320,00 |
| 8 | Заземлювач вертикальний |  | 3 од | 115,00 |
| 9 | Проколюючий затискач |  | 12 од | 674,64 |
| 10 | Підтримуючий затискач |  | 3 од | 38,22 |
| 11 | Анкерний затискач |  | 2 од | 211,20 |
| Разом | 12211,30 |

Заступник керуючого справами

виконкому ради – начальник відділу

організаційної та кадрової роботи

виконкому ради                                                                                                             О.В.Савенко