Додаток

до рішення міської ради

25.09.2013 №21

ПЕРЕЛІК

зовнішніх теплових мереж, які приймаються до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя та передаються в господарське відання КОНЦЕРНУ "МІСЬК ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

| № з/п | Адреса об’єкту передачі | Довжина каналу, п.м | Об’єкт передачі | Характеристика об’єкту (Ду труб, мм., загальна довжина труб, п.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | вул.Союзна, 26 | 22 | теплова мережа від ТК-194 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 57 мм, довжиною 44 п.м |
|  |  | 31 | теплова мережа від ТК-191до ТК-194 | Т1,Т2 Ду 89 мм, довжиною 62 п.м |
|  |  | 22 | теплова мережа від ТК-193 до ТК-191 | Т1,Т2- Ду 57 мм, довжиною 44 п.м |
| 2 | вул.Союзна, 28 | 11 | теплова мережа від ТК-193 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 89 мм , довжиною 22 п.м |
| 3 | вул.Союзна, 30 | 7 | теплова мережа від ТК- 193 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 57 мм, довжиною 14 п.м |
|  |  | 45 | теплова мережа від ТК- 191 до ТК-192 а | Т1,Т2- Ду 89 мм, довжиною 90 п.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | вул.Союзна,30 | 28 | теплова мережа від ТК-192 а до ТК-191 | Т1,Т2- Ду 57мм, довжиною 56 п.м |
| 5 | вул.Начальна, 80 | 10 | теплова мережа від ТК-192 до житлового будинку | Т1,Т2-, Ду 57 мм, довжиною 20 п.м |
| 6 | пров.Текстильний,17а | 20 | теплова мережа від ТК- 192 а до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 57мм, довжиною 40 п.м |
| 7 | вул. Воз’єднання України,15 | 6 | теплова мережа від ТК-352 до житлового будинку | Т1,Т2,Т3- Ду 50 мм, довжиною 18 п.м |
| 8 | вул. Воз’єднання України,17 | 15 | теплова мережа від ТК-354 до житлового будинку | Т1,Т2-Ду 80мм Т3-Ду 32 мм, довжиною 45 п.м |
| 9 | вул. Воз’єднання України,19 | 15 | теплова мережа від ТК-354 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 50 мм, Т3-Ду32 мм довжиною 45п.м |
|  |  | 54 | теплова мережа від ТК-351 до ТК-352 а | Т1,Т2, Т3- Ду 50 мм , довжиною 162 п.м |
| 10 | вул.Дивногорська,3 | 17 | теплова мережа від ТК- 395 а до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 80 мм, Т3- ДУ 40мм довжиною 51 п.м |
| 11 | вул.Дивногорська,3а | 14 | теплова мережа від ТК-394 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 50 мм, Т3- Ду 40 мм, довжиною 42 п.м |
| 12 | вул.Дивногорська,5а | 14 | теплова мережа від ТК-392 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 50мм, Т3-Ду 40мм довжиною 42п.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | вул.Дивногорська,7 | 14 | теплова мережа від ТК-352 а до житлового будинку | Т1,Т2,Т3- Ду 50 мм, довжиною 42 п.м |
| 14 | вул.Дивногорська,7а | 14 | теплова мережа від ТК-391 до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 50мм, Т3-Ду 40мм довжиною 42 п.м |
|  |  | 216 | теплова мережа від ТК-353 до ТК-397а | Т1,Т2- Ду 125мм, Т3-Ду 76мм довжиною 648 п.м |
| 15 | Вул.Патріотична,14 | 6 | теплова мережа від ТК-395 б до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 80 мм, Т3-Ду 40 мм довжиною 18 п.м |
|  |  | 74 | теплова мережа від ТК-397 до ТК-395 б | Т1,Т2- Ду 100 мм, Т3-Ду 40 мм довжиною 222 п.м |
| 16 | Вул.Патріотична,16 | 16 | теплова мережа від ТК-395 б до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 80мм, Т3-Ду 40 мм довжиною 48 п.м |
| 17 | Вул.Патріотична,18 | 4 | теплова мережа від ТК-397 а до житлового будинку | Т1,Т2- Ду 125 мм, Т3-Ду 76 мм довжиною 12 п.м |
| Всього | 675,0 п.м. |  | 1829,0 п.м |
| Залишкова вартість теплових мереж станом на 01.07.2013 складає 22336,4 |

Секретар міської ради													Р.О.Таран