Додаток  1

до рішення  виконавчого

комітету міської ради

28.08.2008 №  375

Типовий перелік послуг

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

по житловому фонду комунальної власності м. Запоріжжя

Послуги обов’язкові для збереження та підтримки будівель у належному стані та виконання санітарних норм, вартість яких включена до затвердженого тарифу

| № п/п | # Перелік послуг | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання сходових клітин* |  |
| 2 | Прибирання прибудинкової територій |  |
| 3 | Вивезення та утилізація твердих побутових та негабаритних відходів** |  |
| 4 | Технічне обслуговування ліфтів | за наявності, крім мешканців перших поверхів |
| 5 | Обслуговування систем диспетчеризації |  |
| 6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації |  |
| 7 | Дератизація |  |
| 8 | Дезінсекція |  |
| 9 | Обслуговування димовентиляційних каналів |  |
| 10 | Технічне обслуговування систем противопожежної автоматики й димовидалення |  |
| 11 | Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території**** |  |
| 12 | Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період |  |
| 13 | Прибирання дворових туалетів та приямків*** |  |
| 14 | Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води |  |
| 15 | Енергопостачання для ліфтів | за наявності, крім мешканців перших поверхів |
| 16 | Інші прямі витрати |  |

Примітки:	*  Для гуртожитків комунальної власності послуга по періодичному прибиранню сходових кліток та місць загального користування є обов’язковою в повному обсязі, для будинків комунальної власності виконуються частково.

**  Вивезення крупногабаритного та будівельного сміття здійснюється на договірній основі за додаткову оплату;

***  Вивезення рідких нечистот здійснюється на договірній основі за додаткову оплату;

****  За виключенням послуг на утримання та обслуговування будинкових домофонів та  замково-переговорних пристроїв.

Послуги, які не є обов’язковими для включення до тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і у разі включення до договору сплачуються додатково по узгодженню з органами самоорганізації  населення:

| № п/п | Перелік послуг | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель |  |
| 2 | Обслуговування побутових електроплит |  |
| 3 | Ремонт обладнання дитячих та спортивних майданчиків |  |
| 4 | Поливання дворів, клумб і газонів |  |
| 5 | Прибирання та вивезення снігу |  |
| 6 | Експлуатація номерних знаків будинків |  |
| 7 | Очищення дворових туалетів та приямків |  |
| 8 | Очищення не каналізаційних люків |  |
| 9 | Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії |  |

Керуючий справами виконкому ради  					Є.О. Семенков

Додаток  3

до рішення  виконавчого

комітету міської ради

28.08.2008  №  375

Порядок та періодичність

надання послуг з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій

| № п/п | Назва, порядок надання послуги | Періодичність надання послуги |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Прибирання сходових кліток для житлових будинків |  |
|  | Вологе підмітання сходових кліток та маршів | Щотижня за графіком |
| 1.2. | Прибирання сходових кліток та місць загального користування для гуртожитків |  |
|  | Ранкове прибирання місць загального користування (коридорів, сходових кліток, холів, кухонь, туалетів, душових та інше) | Щоденно за графіком |
|  | Вологе прибирання вікон та віконних огороджень, огороджень сходових кліток, стінових панелів та інше | 1 раз на місяць |
|  | Дезінфекціювання місць загального користування санітарно-побутового призначення (туалети, кухні, душові та інше) | 1 раз на квартал |
| 2 | Прибирання прибудинкової території |  |
|  | Ранкове прибирання території | Щоденно за графіком |
|  | Поточне підмітання території | Протягом дня за графіком |
|  | Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них | У зимовий період при наявності ожеледиці 4 - 8 раз на місяць |
|  | Підготовка піску для посипання (роздрібнювання, сушіння) | У міру необхідності |
|  | Прибирання тротуарів у дворах, які входять у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали | На тротуарах - з початком снігопаду, у дворах - у той же день |
|  | Згрібання снігу, скинутого з даху, у вали | У міру необхідності |
|  | Очищення від ущільненого снігу асфальтового покриття під скребок | Після прибирання основної маси снігу |
|  | Встановлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів, при утворенні великих льодових бурульок на звісах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків | У міру необхідності |
|  | Очищення каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків | У міру необхідності |
|  | Підготовка для завантаження баків із сміттям, прибирання території після від'їзду сміттєвозу і встановлення спорожнілих баків на місця | Згідно з установленим графіком вивезення сміття |
|  | Завантаження побутового сміття на транспортні засоби в домоволодіннях, в яких не застосовуються сміттєзбірні баки і контейнери | За графіком |
|  | Видалення сміття із сміттєприймальних камер, переміщення переносних сміттєзбірників та урн до місця зберігання для вивезення | 1 раз на день |
|  | Профілактичний огляд сміттєпроводів, усунення засмічень | 1 раз на місяць |
|  | Прибирання бункерів (очищення), прибирання сміттєприймальних камер | 1 раз на добу |
|  | Різні роботи |  |
|  | Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття і зберігання їх | За наказом адміністрації житлово-експлуатаційної організації |
|  | Косіння трави на газонах | У міру необхідності |
|  | Підготовка прибирального інструменту | У міру необхідності |
|  | Нагляд за збереженням всього зовнішнього обладнання | Постійно |
| 3 | Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів | Згідно з графіком, передбаченим угодою |
| 4 | Технічне обслуговування ліфтів - підтримання у робочому стані систем ліфтів, технічне обслуговування ліфтів |  |
|  | Регламентні роботи (обхід, огляд) | 1 раз на 5 діб |
|  | Ремонтні роботи (місячний ремонт, квартальний ремонт) | 1 раз на місяць, 1 раз на квартал |
|  | Усунення непередбачених відмов на ліфті | У міру необхідності |
| 5 | Обслуговування систем диспетчеризації – прий-мання заявок від споживачів та організація роботи з усунення несправностей (пошкоджень) елементів будівель, систем інженерно-технічного обладнання будинків | Цілодобово |
| 6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації - від зовнішньої стіни будин-ку до внутрішньої стіни квартири; ліквідація аварій на внутрішньоквартирних мережах (від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання). | Постійно |
| 7 | Дератизація | 2 рази на рік |
| 8 | Дезінсекція | 6 разів на рік |
| 9 | Обслуговування димовентиляційних каналів | Згідно правил |
|  | Перевірка наявності тяги у димових та вентиляційних каналах | 1 раз на рік |
|  | Прочищення димових і вентиляційних каналів | У міру необхідності |
| 10 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення - огляд, усунення дрібних несправностей | Щомісяця |
| 11 | Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв бу-динків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території, – виконується згідно з примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.04 №150 | Згідно з планами робіт підприємства |
| 12 | Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період - придбання піщано-соляної суміші для посипання | У міру необхідності |
| 13 | Прибирання дворових туалетів та приямків |  |
|  | Підмітання туалету та миття його із шлангу або відра, дезінфекція та прибирання сміття в установлене місце | Щоденно за графіком |
| 14 | Освітлення місць загального користування, підкачування води |  |
|  | Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води | Постійно |
|  | Технічні огляди електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення тощо | Згідно з графіком |
|  | Ремонт електропроводки (крім квартирної), , дрібний ремонт та інше | Згідно з графіком |
|  | Ліквідація аварій | У міру необхідності |
| 15 | Енергопостачання для ліфтів | Постійно |
| 16 | Інші прямі витрати – оплата податку на землю, комунального податку, вартість виготовлення кадастрових справ, та інше | Протягом місяця |

Керуючий справами виконкому ради					Є.О.Семенков

Додаток 4

до рішення  виконавчого

комітету міської ради

28.08.2008 №   375

Тариф на  послугу за періодичну повірку, обслуговування та ремонт

(у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки)

квартирних засобів обліку води  та теплової енергії

| Назва послуги | Кількість приладів обліку в одній квартирі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | один | два | чотири |
| Тариф на послугу за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії, грн. (з ПДВ) | 44,90 | 79,30 | 142,70 |

Керуючий справами виконкому ради		                                    Є.О.Семенков