ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.08.2007 № 58

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЗАКЛАДАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

м. ЗАПОРІЖЖЯ НА 2007-2010 РОКИ

Запоріжжя-2007

Дана програма є суто внутрішнім робочим документом управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради, який визначає основні напрямки в виконанні робіт з енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в підпорядкованих закладах фізичної культури і спорту для забезпечення їх функціонування,   технічного переоснащення та подальшого розвитку.

Передбачається, що більша частина програмних завдань з енергоресурсозбереження в підпорядкованих закладах фізичної культури і спорту м. Запоріжжя увійде складовою частиною до нової загальноміської програми енергозбереження, концепцію побудови якої було затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 26.01.06 за  № 6.

Передбачається, що матеріали, наведені в програмі, будуть постійно доопрацьовуватися, уточнюватися та доповнюватися. Тому слід вважати програму енергоресурсозбереження в підпорядкованих закладах фізичної культури і спорту м. Запоріжжя на 2007-2010 роки не підзвітним документом для будь-яких вищих зовнішніх організацій та контролюючих органів. Вона лише відображає відповідне бачення рішення проблеми в підвищенні енергоефективності і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в міських закладах фізичної культури та спорту, дає перелік бажаних енергозберігаючих заходів та визначає орієнтовні обсяги їх фінансування.

Програма розглянута на нарадах з керівниками підвідомчих закладів фізичної культури і спорту. Передбачається, що дані матеріали будуть служити орієнтиром у формуванні щорічних запитів на фінансування галузі.

Копіювання матеріалів Програми і їх передача будь-яким стороннім  організаціям або фізичним особам здійснюється тільки з письмового дозволу начальника управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради.

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЗАКЛАДАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

м. ЗАПОРІЖЖЯ НА 2007-2010 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження в закладах фізичної культури та спорту м. Запоріжжя на 2007-2010 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Розпорядження міського голови № 263р від 21.03.2005р. «Про розробку міської програми енергозбереження», рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.06 № 6 «Про затвердження Концепції програми енергозбереження в міському господарстві м. Запоріжжя на 2006-2010р.р.» |
| Розробник Програми | Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму виконавчого комітету Запорізької міської ради |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Начальник управління з питань фізичної культури, спорту та туризму виконавчого комітету Запорізької міської ради |
| Організація-куратор (координатор) виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради |
| Основні виконавці Програми | Відділи міського управління з питань фізичної культури, спорту та туризму, заклади фізичної культури і спорту, що підпорядковані управлінню |
| Основна мета Програми | Економія бюджетних коштів, витрати яких пов’язані з утриманням спортивних об’єктів, залучення нових технологій, обладнання, матеріалів, організаційних заходів, які забезпечать скорочення споживання енергоресурсів та питної води в закладах фізичної культури та спорту |
| Строки реалізації Програми | 2006-2010 роки |
| Найважливіші цільові показники | Скорочення щорічного споживання ПЕР та питної води не менш ніж на 3-6 % (в порівнянні з показниками енергоспоживання 2005 року). Досягнення в 2010 році рівня річного споживання ПЕР: 388,89 т у.п. теплової енергії - 1786,62 Гкал електричної енергії - 251,05 тис. кВт питної води - 34386 куб.м |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | - заміна застарілих освітлювальних приладів на нові енергоефективні; - встановлення лічильників тепла, води; - теплоізоляція внутрішніх трубопроводів; - ліквідація глибокої частини плавальних басейнів „Салют” та „Байкал”; - заміна вікон та дверей на енергоефективні; - маловитратні заходи з утеплення будівель та споруд |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | Для виконання Програми необхідно 835,3 тис.грн., у тому числі: у 2007 році - 176,3 тис. грн., у 2008 році – 279,0, тис. грн., у 2009 році - 200,0 тис .грн., у 2010 році - 180,0 тис. грн., Джерелом фінансування Програми є міський бюджет. |
| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Очікувана сумарна економія ПЕР та питної води за період виконання Програми (2007-2010 р.р.) буде складати 311,03 т у.п. теплової енергії - 1780 Гкал електричної енергії - 170,6 тис. кВт год. - питної води 2720 грн. У грошовому вимірі сумарна економія коштів складе 210620 грн. (в цінах на 01.07.2006) |
| Контроль виконання Програми. Періодичність контролю | Виконавчий комітет Запорізької міської ради. Періодичність контролю за виконанням Програми – щокварталу впродовж всього терміну дії Програми |

І. Загальний опис  фізкультурно-спортивних об’єктів, що знаходяться в оперативному управлінні управління з питань фізичної культури, спорту і туризму міської ради.

Станом на 01.01.2007 управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму міської ради підпорядковано та фінансується з міського бюджету: 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 3 комунальні установи та 1 комунальне підприємство, в яких щодобово займається 1850 людей різного віку.

Загальна кількість спортивних об’єктів складає:

- 1 шаховий клуб;

- 2 плавальних басейни;

- 2 фізкультурно-оздоровчі комплекси;

- 1 водно-спортивна станція;

- 1 веслувальна база;

- 1 стадіон;

- дитячо-юнацький спортивний клуб

Комунальна установа „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Історична, 49-а

Фізкультурно-оздоровчий комплекс збудовано у 1992 році з легких металевих конструкцій, обшитих оцинкованим металевим листом з теплоізолюючим матеріалом. Загальна площа – 1145 кв. м, об’єм  - 9160 куб. м. Теплопостачання централізоване від міської тепломережі, теплова потужність вузла – 73618 Ккал/год.  Електрична потужність електроустановок – 29 кВт. Гаряче водопостачання відсутнє. Централізоване постачання питної води здійснюється з міської водопровідної мережі.   Для обліку електроспоживання у 1992 р. встановлено два електролічильника.  Лічильники теплової енергії та питної води відсутні. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Комунальна установа „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”.

Стадіон „Титан” по  вул. Перспективна, 26

Стадіон „Титан” був збудований у 1970 році. Загальна площа ділянки – 4,375 Га, футбольне поле – 0,825 Га, міні-футбольний майданчик – 800 кв. м. Адміністративна двохповерхова будівля та санітарно-побутові приміщення загальною площею – 236 кв. м, стіни  цегляні, перекриття – бетонні плити. Теплопостачання централізоване від міської  тепломережі, теплова потужність вузла – 37229 Ккал/год.  Електрична потужність електроустановок – 15,4 кВт. Гаряче водопостачання відсутнє. Централізоване постачання питної води здійснюється з міської водопровідної  мережі. Для обліку електроспоживання у 1998 р. встановлено  електролічильник. Лічильників теплової енергії немає. У 2004 році встановлено лічильник питної води. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Комунальна установа „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс по  вул. Історична, 37-в

Фізкультурно-оздоровчий комплекс розташований у житловому 9-ти поверховому будинку на першому поверсі. Загальна площа – 548 кв. м, у тому числі 3 спортивні зали площею 325 кв. м. Теплопостачання централізоване від міської тепломережі, теплова потужність вузла – 73618 Ккал/год. Електрична потужність електроустановок – 12 кВт. Гаряче водопостачання відсутнє. Централізоване постачання питної води здійснюється з міської водопровідної мережі. Для обліку електропостачання у 1991 р. встановлено  електролічильник.    Лічильники    теплової   енергії   та   питної води відсутні. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Комунальна установа „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”.

Дитячо-юнацький спортивний клуб по вул. Демократична, 127

Дитячо-юнацький спортивний клуб знаходиться в приміщенні колишнього дитячого садка – двоповерхова будівля загальною площею 559 кв. м. Теплопостачання централізоване здійснюється  від міської  тепломережі. Централізоване постачання питної води здійснюється з міської водопровідної  мережі. Лічильники теплової енергії та питної води відсутні. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

СДЮШОР „Салют” з плавання.

Плавальний басейн „Салют”  по вул. Історична, 14

Плавальний басейн „Салют” був введений в експлуатацію у 1972 році. Двохповерхова будівля з технічним підвалом загальною площею 3330 кв. м, ванна для плавання – 212 кв. м, об’єм води 900 куб. м, будівельний матеріал – залізобетон, цегла. Теплопостачання централізоване від міської тепломережі. Потужність одного швидкісного котла марки ПВ-4-10 для підігріва води - 835000 Ккал/год., водяна система опалення потужністю 312500 Ккал/год. Електрична потужність електроустановок – 69 кВт. Централізоване постачання питної води здійснюється з міської водопровідної  мережі. У 1972 році встановлено електролічильник та водолічильник, лічильник теплової енергії відсутній. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

СДЮШОР „Україна”.

Водна станція по вул. Орєхова бухта, 11

Водна станція була збудована у 1959 році. На території бази знаходяться такі споруди:

- тренажерний зал, човниковий склад, спортивна зала, майстерня по ремонту човнів – будівельний матеріал - цегла

- елінг для зберігання човнів, майстерня, адміністративна будівля, сарай – будівельний матеріал – деревина.

Загальна площа – 540 кв. м. Опалення вугільне (пічне опалення адміністративної будівлі). Основне енергоспоживаюче обладнання: система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

КДЮСШ „Локомотив”.

Веслувальна база по вул. Чубанова, 1-г

Веслувальна база була збудована у 1983 році. На балансі в управлінні з 2005 року. На території бази знаходяться такі споруди: елінг для зберігання човнів, адміністративна будівля, павільйон, сторожка, сарай. Будівельний матеріал – дерево. Загальна площа приміщень – 880 кв.м. Система опалення відсутня. Основне енергоспоживаюче обладнання:   система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

КДЮСШ „Хвиля”.

Плавальний басейн ”Байкал” по вул. Північно-кільцева, 9-б

Плавальний басейн „Байкал” було введено в експлуатацію у 1969 році. На балансі управління з жовтня 2004 року. Триповерхова будівля з технічним підвалом загальною площею 3330 кв. м, об’єм будівлі 10901 куб. м., ванна для плавання – 350 кв. м, об’єм води 932 куб. м, будівельний матеріал – залізобетон, цегла. Теплопостачання централізоване від міської тепломережі. Водяна система опалення потужністю 312500 Ккал/год. Електрична потужність електроустановки – 80 кВт. Централізоване постачання питної води здійснюється з міської водопровідної мережі. У 1969 році встановлено електролічильник та водолічильник, лічильник теплової енергії відсутній. Новий лічильник теплової енергії  встановлено у 2004 році, у 2005 році - активний та реактивний електролічильники. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Комунальна установа „Міський фізкультурно-оздоровчий центр „Ратібор”.

по вул. м.Чуйкова, 20

Комунальна установа "Міський фізкультурно – оздоровчий центр „Ратібор” знаходиться  на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку,  збудованому у 1992 році. Загальна площа вбудованого нежитлового приміщення, де знаходиться КУ "МФОЦ "Ратібор" – 256,50 кв.м.

Установа здійснює розрахунки з енергопостачаючими організаціями згідно з показаннями засобів обліку:

- лічильника електроенергії (встановлений у жовтні 2005 року);

- лічильника холодної води (встановлений у листопаді 2004 року);

- лічильника гарячої води (встановлений у грудні 2003 року).

Приладів обліку спожитої теплової енергії установа не має. Оплата послуг здійснюється КП "Теплові мережі Ленінського району" розрахунковим способом по тепловому навантаженню і фактичному відпуску теплової енергії. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Комунальна установа „Запорізький міський шаховий клуб „Думка”.

по пр. Леніна, 212

Комунальна установа „Запорізький міський шаховий клуб „Думка” розташована в приміщенні колишнього кінотеатру „Ровесник” з 1995 року. Загальна площа  вбудованого нежитлового приміщення  - 375 кв. м. Установа здійснює розрахунки з енергопостачаючими організаціями згідно з показаннями засобів обліку:

- лічильника електроенергії (встановлений у жовтні 2005 року);

- лічильника холодної води (встановлений у листопаді 2004 року).

Гаряче водопостачання відсутнє. Приладів обліку спожитої теплової енергії установа не має. Оплата послуг здійснюється концерну "Міські теплові мережі" розрахунковим способом по тепловому навантаженню і фактичному відпуску теплової енергії. Основне енергоспоживаюче обладнання: система централізованого опалення, система  внутрішнього освітлення.

Дані про структуру споживання енергоносіїв та питної води кожного міського закладу фізичної культури та спорту наведено нижче у табл. 4.1- 4.10.

ІІ. Мета  програми

Головна  мета створення  Програми – це розробка заходів з скорочення витрат бюджетних коштів за рахунок раціонального енергоспоживання та енергоощадності на    утримання спортивних об’єктів. Основні завдання Програми пов’язані з забезпеченням переведення експлуатації спортивних об’єктів на використааня енергозберігаючих технологій, що дасть можливість залучити заощадженні кошти на проведення капітальних ремонтів, укріплення матеріальної бази, тощо.

Конкретний результат, який необхідно отримати від виконання Програми – скоротити за 4 років (2007-2010 роки) сумарне споживання закладами фізичної культури та спорту ПЕР та питної води на 20 % в порівняні з енергоресурсоспоживанням 2005 року. Тобто скоротити щорічне енергоспоживання не менш ніж на 3-6 % з подальшим збільшенням цього показника до 10 % у 2011-2012 роках.

ІІІ. Найважливіші проблеми, що стоять перед управлінням

у сфері енергозабезпечення, енергоспоживання та енергозбереження

на спортивних об’єктах

1. Фізкультурно-оздоровчий комплекс   (вул. Історична, 49-а)

Для обліку теплової енергії потрібно встановити лічильник, вартість  - 20,0 тис. грн.  Необхідно виконати теплоізоляцію внутрішніх трубопроводів – 1,5 тис. грн., здійснити заміну освітлювальних приладів (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) –  2,0 тис. грн.

2. Стадіон „Титан” ( вул. Перспективна, 26)

Для обліку  теплової енергії потрібно встановити лічильник, вартість  - 2,0 тис. грн. Необхідно зробити теплоізоляцію внутрішніх трубопроводів – 0,5 тис. грн., здійснити заміну освітлювальних приладів (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) –  1,0 тис. грн.,  ремонт та заміну вікон – 3,0 тис. грн.

3. Фізкультурно-оздоровчий комплекс (вул.Історична, 37-в)

Для обліку  теплової енергії потрібно встановити лічильник, вартість 20,0 тис. грн.   Необхідно зробити ремонт та теплоізоляцію внутрішніх трубопроводів – 50,0 тис. грн., здійснити заміну освітлювальних приладів (з ламп розжарювання на більш енергоефективні) – 1,0 тис. грн.,  ремонт та заміну вікон – 16,0 тис. грн.

4. Дитячо-юнацький клуб (Демократична, 127)

Для обліку теплової енергії потрібно встановити лічильник, вартість - 20,0 тис. грн. Необхідно зробити теплоізоляцію внутрішніх трубопроводів – 0,5 тис. грн., здійснити заміну освітлювальних приладів (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) –  4,0 тис. грн.,  ремонт та заміну вікон – 30,0 тис. грн.

5. Плавальний басейн „Салют” (вул. Історична, 14)

Для обліку  теплової енергії потрібно встановити лічильник, вартість  - 15 тис. грн. Для зменшення використання води та теплової енергії необхідно виконати реконструкцію ванни щодо ліквідації її глибокої частини. Для реконструкції необхідно 40,0 тис. грн. Необхідно виконати теплоізоляцію внутрішніх трубопроводів – 1,5 тис. грн., здійснити заміну освітлювальних приладів (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) – 10,0 тис. грн. та установити теплоулавлююче устаткування – 50,0 тис.грн.,  ремонт та заміну вікон,  дверей – 15 тис. грн. Замінити старі електродвигуни на економічніші – 60,0 тис. грн., замінити теплообмінник – 54,0 тис. грн.

6. Водна станція ( вул. Орєхова бухта, 1)

Потрібно провести заміну освітлювальних приладів (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) – 6 тис. грн., придбати спеціальний двотарифний лічильник електричної енергії з рахуванням використаної електричної енергії в нічний час – 2,0 тис. грн., ремонт та заміну вікон, дверей – 7,0 тис. грн.

7. Веслувальна база КДЮСШ „Локомотив” (вул. Чубанова, 1-г)

Необхідно провести заміну системи освітлення (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) - 2,5 тис. грн., придбати спеціальний двотарифний лічильник електричної енергії з рахуванням використаної електричної енергії в нічний час – 2,0 тис. грн.,  ремонт та заміну вікон – 4,5 тис. грн.

8. Плавальний басейн ”Байкал” вул. Північно-кільцева, 9-б

Для зменшення використання води та теплової енергії необхідно виконати реконструкцію ванни щодо ліквідації її глибокої частини. Для реконструкції необхідно 40,0 тис. грн. Необхідно зробити заміну освітлювальних приладів (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) –      10,0 тис. грн., установити теплоулавлююче устаткування – 50 тис.грн.,  зробити ремонт та заміну, вітражів, вікон та дверей – 200,0 тис. грн. Замінити старі електродвигуни на економічніші –         27,5 тис. грн.

9. Комунальна установа  "Міський фізкультурно – оздоровчий центр „Ратібор”  (вул. М.Чуйкова, 20)

Потрібно замінити освітлювальні прилади (з ламп  розжарювання на більш енергоефективні) – 2 тис. грн.,  ремонт та заміну вікон – 4,0 тис. грн.

10.  Комунальна установа „Запорізький міський шаховий клуб „Думка”  (пр.Леніна, 212)

Необхідно зробити заміну освітлювальних приладів (з ламп накалювання на більш енергоефективні) – 8,0 тис. грн.

В  цілому за станом на 01.01.2006  забезпеченість міських установ фізичної культури та спорту, що підпорядковані управлінню, приладами обліку енергоносіїв та питної води складала:

- лічильниками холодної води – 75 %

- лічильниками гарячої води – 100%

- теплолічильниками – 20 %

- електролічильниками – 100 %.

ІV. Річні обсяги споживання  енергетичних ресурсів та води міськими

установами фізичної культури і спорту

Річні обсяги споживання у 2001-2005 роках паливно-енергетичних ресурсів  (ПЕР) спортивних об’єктів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних установ та підприємств, підпорядкованих управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму міської ради, наведено у таблицях 4.1- 4.11. В таблиці 4.12 надані дані про ціни та тарифи на основні енергоносії та послуги з енерго та водопостачання.

Для подальшого порівняльного аналізу за базовий рівень енергоспоживання  міськими установами фізичної культури і спорту в Програмі прийняті показники 2005 року:

- сумарне річне споживання ПЕР                        -   434     т у.п. ;

- сумарне річне споживання питної води           -   35661  куб.м.;

(водоспоживання + водовідведення)

-  електроенергія                                                    -   347,15 тис.кВт год.;

- теплова енергія                                                    -   2233,62   Гкал;

-  тверде паливо                                                     -   3 т.

V.  Загальний потенціал енергозбереження

міських фізкультурно-спортивних об’єктів

Станом на 01.01.2006 оціночні значення потенціалу можливої річної економії ПЕР в міських закладах фізичної культури та спорту складали не менш як 25-30 %, а по питній воді – 15-20 % (економіко-доцільна складова загального потенціалу енергозбереження всіх закладів). Більш точні цифри потенціалу можливо отримати тільки після проведення детальних енергетичних обстежень (енергоаудиту) всіх об’єктів. Такі обставини треба в подальшому обов’язково планувати і виконувати, але на теперішній час їх неможливо провести з причин нестачі коштів. Слід додати, що наведені цифри майже співпадають з літературними даними щодо потенціалу енергозбереження типових об’єктів культури, спорту, відпочинку тощо.

VІ. Програмні заходи з енергозбереження на 2007-2010 роки

та фінансове забезпечення виконання програми

Програмні заходи з енергозбереження на 2007-2010 роки та джерела їх можливого  фінансового забезпечення  наведені  у таблиці 6.1.

VІІ. Очікуваний ефект від виконання програми: соціальний, технічний,

економічний, екологічний

Результати, що очікуються від виконання програми енергозбереження в 2007-2010 роках в закладах фізичної культури та спорту м. Запоріжжя, наведені в таблиці 7.1

Таблиця 7.1

Очікувана економія ПЕР та питної води від реалізації в 2007-2010 роках програмних енергоресурсозберігаючих заходів в закладах фізичної культури та спорту м. Запоріжжя

| № з/п | Найменування ресурсу, який економиться | Одиниці виміру | Обсяги економії | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007р. | 2008р. | 2009р. | 2010р. |  |
| 1. | Теплова енергія | Гкал | 144 | 342 | 547 | 747 | 1780 |
| 2. | Електроенергія | тис. кВт/год | 19 | 40 | 50 | 61,6 | 170,6 |
| 3. | Водопостачання та водовідведення | м куб. | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1600 |
|  |  | грн. | 340 | 340 | 340 | 1700 | 2720 |
| 4. | Загальна економія ПЕР | т у.п. тис. грн. в цінах на 01.07.2006 | 34,65 17,8 | 53,25 41,0 | 73,03 60,83 | 108,11 81,8 | 311,03 201,43 |

Таблиця 4.1

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КУ „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”

Фізкультурно-оздоровчий комплекс  (вул. Історична, 49-а)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 117,7 | 8,6 | 121,0 | 8,83 | 130 | 9,5 | 144,3 | 9,6 | 113,5 | 7,6 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 14,1 | 2,54 | 14,5 | 2,6 | 13,2 | 2,6 | 12,8 | 2,2 | 12,9 | 3,4 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 750 | 1,38 | 710 | 1,42 | 735 | 1,97 | 800 | 1,44 | 570 | 0.97 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м | 24,826 750 | 12,52 11,14 1,38 | 25,524 710 | 12,85 11,43 1,42 | 26,65 735 | 14,07 12,1 1,97 | 28,98 800 | 13,24 11,8 1,44 | 23,714 570 | 11,97 11,0 0,97 |

Таблиця 4.2

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КУ„Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс

Стадіон „Титан” (вул. Перспективна, 26)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 40,37 | 2,92 | 40,2 | 2,93 | 42,4 | 3,09 | 41,7 | 3,19 | 37,2 | 2,5 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 4,6 | 0,82 | 4,9 | 0,88 | 3,2 | 0,58 | 3,6 | 0,667 | 9,1 | 2,2 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 110 | 0,2 | 100 | 0,2 | 96 | 0,35 | 90 | 0,25 | 4030 | 6,9 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м | 8,438 110 | 3,76 3,74 0,2 | 8,5 100 | 3,83 3,81 0,2 | 8,332 96 | 4,02 3,67 0,35 | 8,342 90 | 4,1 3,85 0,25 | 9,355 4030 | 11,6 4,7 6,9 |

Таблиця 4.3

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КУ „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”

Фізкультурно-оздоровчий комплекс  (вул.Історична, 37-в)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 87,74 | 6,38 | 93,2 | 6,8 | 101,3 | 7,44 | 113,6 | 7,57 | 72,6 | 4,83 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 7,97 | 1,41 | 8,16 | 1,49 | 8,97 | 1,63 | 9,84 | 1,82 | 11,9 | 3,15 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 410 | 0,86 | 440 | 0,96 | 420 | 1,3 | 470 | 1,36 | 350 | 1,08 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м | 17,68 410 | 8,65 7,79 0,86 | 18,68 440 | 9,25 8,29 0,96 | 20,33 420 | 9,2 9,07 1,3 | 22,737 470 | 10,75 9,39 1,36 | 16,354 350 | 9,06 7,98 1,08 |

Таблиця 4.4

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КУ „Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”

Дитячо-юнацький спортивний клуб  (вул.Демократична, 127)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал |  |  |  |  |  |  | 87,9 | 7,3 | 96,32 | 7,7 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт |  |  |  |  |  |  | 4,38 | 0,94 | 3,3 | 0,86 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м |  |  |  |  |  |  | 188 | 0,34 | 212 | 0,36 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м |  |  |  |  |  |  | 16,54 188 | 8,58 8,24 0,34 | 17,64 212 | 8,92 8,56 0,36 |

Таблиця 4.5

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в СДЮШОР „Салют” з плавання

Плавальний басейн „Салют” (вул.. Історична, 14)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 1144,1 | 84,37 | 1186,4 | 86,61 | 1205,7 | 88,61 | 1241,5 | 82,7 | 1112,5 | 74,1 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 145,4 | 26,1 | 148,6 | 26,7 | 144,8 | 26,0 | 149,5 | 26,9 | 138,31 | 36,39 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 14800 | 25,1 | 15300 | 27,2 | 14500 | 27,5 | 13700 | 26,3 | 18700 | 33,2 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м | 244,04 14800 | 135,57 110,47 25,1 | 252,35 15300 | 140,51 113,31 27,2 | 254,44 14500 | 140,11 112,61 27,5 | 262,12 13700 | 135,9 109,6 26,3 | 236,3 18700 | 143,69 110,49 33,2 |

Таблиця 4.6

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в СДЮШОР „Україна”

водна станція  (вул. Орєхова бухта, 1)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Електроенергія, тис.кВт | 36,3 | 6,44 | 37,8 | 7,0 | 40,1 | 7,4 | 55,54 | 12,06 | 65,26 | 16,17 |
| 2 | Тверде паливо, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,88 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 207 | 0,22 | 195 | 0,25 | 201 | 0,27 | 291 | 0,58 | 243 | 0,41 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м. | 11,79 207 | 6,66 6,44 0,22 | 12,28 195 | 7,25 7,0 0,25 | 13,03 201 | 7,67 7,4 0,27 | 18,05 291 | 12,64 12,06 0,58 | 23,28 243 | 18,46 18,05 0,41 |

Таблиця 4.7

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КДЮСШ „Локомотив”

Веслувальна база (вул. Чубанова, 1-г)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Електроенергія, тис.кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,05 | 5,93 |
| 2 | Питна вода та водовідведення, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 0,22 |
| Разом: - умовне паливо в туп вода, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,16 128 | 6,15 5,93 0,22 |

Таблиця 4.8

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КДЮСШ „Хвиля”

Плавальний басейн ”Байкал” (вул. Північно-кільцева, 9-б)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 | 58,1 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,63 | 14,06 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 10680 | 18,3 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,57 10680 | 86,22 72,16 14,06 |

Таблиця 4.9

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КУ „ Міський фізкультурно-оздоровчий центр „Ратібор”

(вул. м.Чуйкова, 20)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 35,5 | 2,6 | 34,2 | 2,5 | 34,0 | 2,5 | 33,5 | 2,8 | 40,0 | 3,2 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 4,2 | 0,76 | 5,72 | 1,02 | 5,35 | 0,88 | 8,4 | 1,8 | 17,9 | 3,9 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 163 | 0,3 | 180 | 0,36 | 78 | 0,21 | 69 | 0,2 | 550 | 0,94 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м | 7,47 163 | 3,66 3,36 0,3 | 7,74 180 | 3,93 3,57 0,36 | 7,58 78 | 3,59 3,38 0,21 | 8,49 69 | 4,8 4,6 0,2 | 13,0 550 | 8,04 7,1 0,94 |

Таблиця 4.10

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води в КУ „Запорізький міський шаховий клуб „Думка”

(пр.Леніна, 212)

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 33,3 | 2,5 | 32,7 | 2,45 | 32,2 | 2,44 | 33,4 | 2,8 | 35,5 | 2,85 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 4,7 | 0,85 | 6,4 | 1,14 | 6,2 | 1,10 | 6,3 | 1,35 | 5,8 | 1,26 |
| 3 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 218 | 0,24 | 168 | 0,22 | 180 | 0,36 | 188 | 0,37 | 198 | 0,34 |
| Разом: - умовне паливо в туп - вода, куб.м | 7,25 218 | 3,59 3,35 0,24 | 7,70 168 | 3,81 3,59 0,22 | 7,55 180 | 3,90 3,54 0,36 | 7,79 188 | 4,52 4,15 0,37 | 6,99 198 | 4,45 4,11 0,34 |

Таблиця 4.11

Споживання в 2001-2005 роках ПЕР та питної води

Загальні обсяги споживання по всім міським об’єктам фізичної культури і спорту

| № п/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Річні обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  |  | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартіс- них пока- зниках | у натура- льних по- казниках | у вартіс- них показ- никах | у натураль- них показ- никах | у вартісних показниках, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплова енергія - на опалення - на гаряче водо- постачання, Гкал | 1458,71 | 107,37 | 1507,7 | 110,12 | 1545,6 | 113,58 | 1695,9 | 115,96 | 2233,62 | 160,78 |
| 2 | Електроенергія, тис.кВт | 217,27 | 38,92 | 226,08 | 40,83 | 221,82 | 40,19 | 250,36 | 47,73 | 347,15 | 87,32 |
| 3 | Тверде паливо, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,88 |
| 4 | Питна вода та водовідведення, куб.м | 16658 | 28,3 | 17093 | 30,61 | 16210 | 31,96 | 15796 | 30,84 | 35661 | 54,84 |
| Разом: - умовне паливо в туп - питна вода, куб.м | 321,21 16658 | 174,59 146,29 28,3 | 332,8 17093 | 181,56 150,95 30,61 | 337,93 16210 | 185,73 153.77 31,96 | 373,06 15796 | 194,13 163,29 30,84 | 499,07 35661 | 304,82 249,98 54,84 |

# Таблиця  6.1

# Заходи з енергозбереження в закладах фізичної культури  та спорту

м.Запоріжжя на 2007-2010 роки

| № з/п | Найменуван-ня енергозбе-рігаючого заходу | Місце впровадження енергозберігаючого заходу | Очікувані джерела фнансу-вання | Обсяги впровадження по роках в одиницях виміру. Обсяги фінансування | Орієнтовні обсяги сумарної економії енергетичних ресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів, т у.п. | Економічний ефект від впроваджен-ня енергозбе-рігаючих заходів впро-довж строку дії Програми, тис.грн. в цінах на 01.07.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одиниця виміру | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2007- 2010 |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 11 | 12 |
| 1 | Встановлення лічильників тепла | фізкультурно-оздоровчий комплекс (Історична, 49а), фізкультурно-оздоровчий комплекс (Історична, 37-в), Стадіон „Титан”, дитячо-юнацький клуб | міський бюджет | шт. | 1 | 1 |  |  | 2 | 142,85 (1000 Гкал) | 80,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 20,0 | 20,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 2 | Заміна старих світильників, прожекторів на енергоефе-ктивні Заміна ламп накалювання на люмініс- центні | фізкультурно-оздоровчий комплекс (Історична, 49-а), фізкультурно-оздоровчий комплекс (Історична, 37-в), стадіон „Титан”, дитячо-юнацький клуб, плавальний басейн „Салют” , плавальний басейн „Байкал”, водна станція, веслувальна база, МФОЦ „Ратібор”, ЗМШК „Думка” | міський бюджет | шт. |  | 20 30 | 10 |  | 60 | 9,75 (30 тис кВт год.) | 9,9 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 10,0 6,0 | 5,0 |  | 21,0 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. | 8 | 10 30 | 10 |  | 58 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. | 3,0 | 5,0 6,0 | 5,0 |  | 19,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 |
| 3 | Ремонт та заміна старих вікон, вітражів та дверей на енергоефек-тивні | фізкультурно-оздоро-вчий комплекс (Істо-рична, 49-а), фізкуль-турно-оздоровчий ком-плекс (Історична, 37-в), стадіон „Титан” , дитячо-юнацький клуб, плавальний басейн „Салют”, плавальний басейн „Байкал”, водна станція, веслувальна база, МФОЦ „Ратібор”, ЗМШК „Думка” | міський бюджет | шт. |  | 50 | 5 |  | 55 | 40,0 (280 Гкал) | 22,4 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 50,0 | 15,0 |  | 65,0 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. | 15 | 20 | 15 |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. | 98,0 | 100,0 | 15,0 |  | 213,0 |  |  |
| 4 | Ліквідація гли-бокої частини плавальних басейнів | плавальний басейн „Салют”, плавальний басейн „Байкал” | міський бюджет | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 12,11 (80 Гкал) (2,1 тис.кВт) вода- 1000 куб.м | 6,4 0,7 1,7 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 5 | всановлення двотарифного лічильника електроенергії | водна станція, веслувальна база | міський бюджет | шт. |  |  |  |  |  | 5,69 (17,5 тис.кВт) | 5,78 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
| 6 | Заміна старих електродви-гунів на еко-номічніші | плавальний басейн „Салют”, плавальний басейн „Байкал” | міський бюджет | шт. |  | 1 | 2 |  | 3 | 40,63 (121 тис.кВт) | 39,93 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 12,5 | 25,0 |  | 37,5 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 25,0 | 25,0 |  | 50,0 |  |  |
| 7 | установка те-плоутилізацій-ного устатку-вавння тепло-вої енергії | плавальний басейн „Салют”, плавальний басейн „Байкал” | міський бюджет | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 50,0 (350 Гкал) | 28,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |
| 8 | встановлення лічильників води | фізкультурно-оздоро-вчий комплекс (Істо-рична, 49-а), дитячо-юнацький клуб | міський бюджет | шт. |  |  |  |  |  | Вода – 600 куб.м. | 1,02 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | тис.грн. |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 |
| 9. | Ремонт та теплоізоляція внутрішніх та зовнішніх трубопроводів | фізкультурно-оздоро-вчий комплекс (Істо-рична, 37-в), дитячо-юнацький клуб, плавальний басейн „Салют”, плавальний басейн „Байкал” | міський бюджет | шт. | 1 |  |  |  |  | 10,0 (70Гкал) | 5,6 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. | 5,3 | 20,0 | 20,0 |  | 48,3 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всього |  | міський бюджет | шт. | 2 | 101 | 18 | 3 | 124 | 311,03 (1780 Гкал) (170,6 тис. кВт) | 201,43 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 70,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 323,5 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. | 24 | 70 | 17 | 1 | 112 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. | 106,3 | 200,5 | 115,0 | 90,0 | 511,8 |  |  |

ДОДАТОК  1

СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ

ОБСЯГІВ ЕНЕРГОНОСІЇВ В УМОВНЕ ПАЛИВО

(за даними, які використовують державні органи статистики

та інспекція з енергозбереження )

| № з/п | Вид первинного палива (або енергоносія) і його одиничний обсяг | Нижча теплота згорання палива, Гкал | Енергетичний еквівалент палива (енергоносія) виражений в тонах умовного палива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1000 куб.м природного газу | 8,050-8,500 | 1,16 т у.п. |
| 2. | 1 тона вугілля | 4,830 (4,400-4,900) | 0,69 т у.п. |
| 3. | 1 тона мазуту | 9,660 | 1,37 т у.п. |
| 4. | 1 тона дизельного топлива | 10,291 (10,151-10,291) | 1,47 т у.п. |
| 5. | 1 тона бензину | 10,430 | 1,49 т у.п. |
| 6. | 1 тона керосину | 10,291 | 1,47 т у.п. |
| 7. | 1000 куб.м коксового газу | 3,997 | 0,571 т у.п. |
| 8. | 1000 куб.м доменного газу | 1,022 | 0,146 т у.п. |
| 9. | 1000 куб.м феросплавного газу | 2,310 | 0,33 т у.п. |
| 10. | 1 тона дров | 2,436 | 0, 348 т у.п. |
| 11. | 1000 кВт год. електроенергії |  | 0,325 т у.п. (первинного палива) |
| Інші корисні дані та деякі співвідношення: 1 т у.п. = 7000 Мкал = 7 Гкал; 1 л бензину, керосину або дизпалива в середньому важить 0,85 кг; 1 Гкал = 103 Мкал = 100 ккал = 10 кал; 1 Гкал = 4190 МДж; 1 ГДж = 103 МДж = 10 Дж; 1 МДж = 0,278 кВт год. = 0,0341 кг у.п.; 1 кВт год. = 3,6 МДж |

Секретар ради                                                                      Ю.В.Каптюх

Розробники програми:

Богдан В.В. – заступник начальника управління з питань фізичної

культури, спорту та туризму міської ради

за участю заступника голови робочої групи міськвиконкому з підготовки міської             програми енергозбереження, координатора проектів міськвиконкому з енергозбереження та енергоефективності Хохлачова В.В.

Загальне редагування Програми:  Хохлачов В.В.

Відповідальний за достовірність даних та випуск Програми: Богдан В.В.

________________________________________________________________

Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської

ради, м. Запоріжжя, 69037, пр.Леніна, 214

тел. (0612) 32-59-33, 32-59-31.

11.07.2007