ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перспективні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП «Водоканал» м. Запоріжжя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рік | Перспективні ІТНВПВ втрат,  м³/ 1000м³ піднятої води | Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат,  м³/ 1000м³ піднятої води | Перспективні ІТНВПВ,  м³/ 1000м³ піднятої води |
| 2017 | 243,88 | 142,93 | 386,61 |
| 2018 | 241,76 | 142,18 | 383,94 |
| 2019 | 239,38 | 141,34 | 380,72 |
| 2020 | 236,66 | 140,39 | 377,05 |
| 2021 | 233,57 | 139,31 | 372,88 |
| 2022 | 230,00 | 138,06 | 368,08 |
| 2023 | 225,83 | 136,59 | 362,42 |
| 2024 | 220,91 | 134,87 | 355,78 |
| 2025 | 215,00 | 132,79 | 347,79 |
| 2026 | 207,78 | 130,26 | 338,04 |
| 2027 | 198,75 | 127,10 | 325,85 |
| 2028 | 187,14 | 123,03 | 310,17 |
| 2029 | 171,67 | 117,60 | 289,27 |
| 2030 | 150,00 | 110,00 | 260,00 |

Керуючий справами

виконкому ради Р.А.Омельянович