ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради

«Про анулювання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 02.12.2015 за номером ТС-00856-Л»

17.09.2020 Інспекцією з благоустрою міської ради  (надалі – Інспекція) було проведено перевірку стану благоустрою території м.Запоріжжя в районі вул. Гребельної,2 (зупинковий комплекс ДніпроГЕС (з міста)).

За результатами перевірки Інспекцією було складено Акт обстеження території від 17.09.2020 №0654, яким зафіксовано факти недотримання суб’єктом господарювання – фізичною особою - підприємцем Приймаком Юрієм Леонідовичем вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив’язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 02.12.2015 за номером                       ТС-00856-Л при встановленні ТС по вул.Гребельній (зупинковий комплекс), що полягають в наступному:

- фактично колір ТС – стін RAL-1021 (жовтий), вітраж - RAL-9001 (білий), намет очікування та козирок - RAL-1021 (жовтий), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив’язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив’язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: огороджувальні конструкції, намет очікування та козирок мають поєднання у верхній та нижній частинах зелений колір - RAL-6001, в центральній частині білий - RAL-9001;

- зі сторони головного фасаду 1-2 ТС встановлено холодильне обладнання в кількості 6-ти одиниць, що не відповідає вимогам креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив’язки ТС, встановлення холодильного обладнання не передбачено;

- зі сторони фасаду 2-1 ТС зведені огороджувальні металеві конструкції для зберігання використаної пакувальної тари, що не відповідає вимогам креслень «Схема розміщення ТС М1:500» та «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив’язки ТС, розміщення вказаних конструкцій, не передбачене.

Листом від 21.09.2020 № 03-02/1392 Акт обстеження території від 17.09.2020 №0654 направлено на адресу департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради для здійснення заходів щодо анулювання паспорту прив’язки ТС, зареєстрованого в містобудівному кадастрів від 02.12.2015 за номером ТС-00856-Л.

Недотримання вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності при її встановленні є підставою для його анулювання (аб.1 п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону України від 21.10.2011 № 244).

Керуючись вищезазначеною нормою правового акту, пунктами 6.8, 6.9. Положення про порядок оформлення документів на розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Запоріжжі», затвердженого  рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів  дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про анулювання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 02.12.2015 за номером ТС-00856-Л».

Заступник  директора департаменту

архітектури та містобудування

Запорізької міської ради 						П.В. Назаренко